## Sheet1
STOCK CIUDAD NUEVA 17 03 2017
AR-bertolf-170307-53988
PLANILLA DE COTIZACION EXHIBIDORAS
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO - EXHIBIDORAS
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
| 01 | Heladeras de 5 Puertas Bebidas; Prof. 0,90 m | u | 2 | 5773.7122 | 11547.4245
| 02 | Heladeras de 4 Puertas Bebidas; Prof. 0,90 m | u | 2 | 4816.5419 | 9633.0839
| 03 | Heladeras Murales con Puertas Carnes 2,50 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | - | - | 0
| 04 | Heladeras Murales con Puertas Pollos 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 5465.505 | 10931.01
| 05 | Heladeras Mostrador Carnes 3,75 m | u | 1 | 4413.445 | 4413.445
| 06 | Heladeras Mostrador Pollos 3,75 m | u | 1 | 4413.445 | 4413.445
| 07 | Heladeras Murales con Puertas Rotiseria 1,25 m | u | 1 | 2769.5499 | 2769.5499
| 08 | Heladera Mostrador Fiambres 3,75 m | u | 1 | 4160.7927 | 4160.7927
| 09 | Heladera Mostrador Fiambres 2,50 m | u | 1 | 3487.1446 | 3487.1446
| 10 | Heladeras Murales con Puertas Fiambres 1,25 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 1 | 2817.3448 | 2817.3448
| 11 | Heladeras Murales con Puertas Fiambres 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 1 | 5197.3816 | 5197.3816
| 12 | Heladeras Murales con Puertas Fiambres 2,50 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 3710.6716 | 7421.3432
| 13 | Heladeras Murales con Puertas Pastas 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 1 | 5152.2548 | 5152.2548
| 14 | Heladeras Murales con Puertas Pastas 2,50 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 3733.235 | 7466.47
| 15 | Heladeras Murales con Puertas Lacteos 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 1 | 5142.3094 | 5142.3094
| 16 | Heladeras Murales con Puertas Pastas 2,50 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 5208.0455 | 10416.091
| 17 | Heladeras Murales con Puertas Tortas 1,87 m | u | 1 | 3090.9445 | 3090.9445
| 18 | Heladeras Mostrador Confiteria 3,75 m | u | 1 | 5078.9672 | 5078.9672
| 19 | Heladeras Murales Vegetales 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 3536.906 | 7073.812
| 20 | Heladera de 5 Puertas para Congelados Carnes | u | 1 | 5950.4632 | 5950.4632
| 21 | Heladera de 4 Puertas para Congelados Carnes | u | 1 | 4938.8088 | 4938.8088
| 22 | Heladera de 2 Puertas para Congelados Carnes | u | 2 | 2896.7422 | 5793.4845
| 23 | Exhibidora Mostrador calor (seco) DH 125 | u | 3 | 3432.274 | 10296.822
| 24 | Exhibidora Mostrador calor (baño Maria) BM 125 | u | 2 | 3964.372 | 7928.744
| 25 | Resistencia Electricas de repuesto Mostrador 250 | u | 1 | 23.9351 | 23.9351
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mostrador 375 | u | 1 | 43.8811 | 43.8811
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mural 250 | u | 1 | 21.2757 | 21.2757
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mural 375 | u | 1 | 28.7 | 28.7
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  | USD | 145238.9285
| 23 | Montaje | Gl | 1 | 2550 | 2550
|  | TOTAL SERVICIOS |  |  | USD | 2550
NE17-00176
PLANILLA DE COTIZACION FRIO ALIMENTARIO
OBRA SUPERMERCADO STOCK CIUDAD NUEVA
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
10 | 01 | Central Frigorífica (Compresores: 4x35HP) | cant | 1 | 35961.2398 | 35961.2398
20 | 01 | Condensadores (CXA-2454) | cant | 2 | 17768.9275 | 35537.8549
30 | 01 | Grupo Bombeador - Enfriador de Glicol | cant | 1 | 42346.908 | 42346.908
40 | 01 | Unidad Condensadora Baja Temperatura p/Cámara (por aire) | cant | 1 | 6901.6521 | 6901.6521
50 | 01 | Un. Condens. Baja Temp. p/Heladeras (por glicol) insonorizada | cant | 2 | 7605.6226 | 15211.2451
30 |  | EVAPORADORES
30 | 01 | Cámara Carnes | cant | 2 | 1308.5325 | 2617.065
30 | 02 | Cámara Pollos | cant | 1 | 844.5206 | 844.5206
30 | 03 | Cámara Frutas | cant | 1 | 702.1857 | 702.1857
30 | 04 | Cámara Verduras | cant | 1 | 702.1857 | 702.1857
30 | 05 | Cámara Lacteos | cant | 1 | 844.5206 | 844.5206
30 | 06 | Cámara Crudos | cant | 1 | 579.7776 | 579.7776
30 | 07 | Cámara Cocidos | cant | 1 | 579.7776 | 579.7776
30 | 08 | Cámara Fiambres y Quesos | cant | 1 | 579.7776 | 579.7776
30 | 09 | Cámara Panaderia y Confiteria | cant | 1 | 844.5206 | 844.5206
30 | 10 | Preparación de Carnes | cant | 1 | 1024.8874 | 1024.8874
30 | 11 | Preparación de Pollos | cant | 1 | 565.5441 | 565.5441
30 | 12 | Preparación de Frutas y Verduras | cant | 1 | 565.5441 | 565.5441
30 | 13 | Preparación de Fiambres | cant | 1 | 829.3382 | 829.3382
30 | 14 | Cámara Congelados | cant | 1 | 1245.9051 | 1245.9051
30 | 15 | Resistencias de repuesto para evaporador HG128ME | cant | 1 | 168.6486 | 168.6486
| 15 | Resistencias de repuesto para evaporador HG86ME | cant | 1 | 139.8919 | 139.8919
| 15 | Resistencias de repuesto para evaporador HG52ME | cant | 1 | 114.7027 | 114.7027
| 15 | Resistencias de repuesto para evaporador HG64ME | cant | 1 | 139.8919 | 139.8919
| 15 | Resistencias de repuesto para evaporador L87ME | cant | 1 | 168.6486 | 168.6486
31 |  | EVAPORADORES REPUESTO
31 | 01 | Cámara Lacteos | cant | 1 | 1308.5325 | 1308.5325
31 | 02 | Cámara Carnes | cant | 1 | 844.5206 | 844.5206
31 | 03 | Cámara Congelados | cant | 1 | 1245.9051 | 1245.9051
40 | 01 | Refrigerante R404A | gl | 1 | 663.723 | 663.723
41 | 01 | Lubricante | gl | 1 | 585.8574 | 585.8574
42 | 01 | Propilenglicol | gl | 1 | 2245.2553 | 2245.2553
50 |  | CAÑERIAS
50 | 01 | Caños de cobre | gl | 1 | 4025.5645 | 4025.5645
50 | 02 | Accesorios de cobre | gl | 1 | 447.2849 | 447.2849
50 | 03 | Soportes, grampas y bandejas | gl | 1 | 1466.3661 | 1466.3661
50 | 04 | Aislaciones | gl | 1 | 775.4593 | 775.4593
50 | 05 | Material y gases de soldadura (incluyendo Nitrogeno para barrido y presurizacion) | gl | 1 | 0 | 0
50 | 06 | Caños de polipropileno | gl | 1 | 9736.2092 | 9736.2092
50 | 07 | Accesorios de polipropileno | gl | 1 | 2343.7908 | 2343.7908
60 |  | VALVULAS
60 | 01 | Válvulas termostaticas | gl | 1 | 20.9482 | 20.9482
60 | 02 | Válvulas solenoides | gl | 1 | 182.5915 | 182.5915
60 | 03 | Válvulas esfericas | gl | 1 | 603.5562 | 603.5562
60 | 04 | Válvulas control glicol | gl | 1 | 1866.1569 | 1866.1569
|  | Kit alarma hombre encerrado | uni. | 11 | 0 | 0
65 |  | FILTROS
65 | 01 | Filtros de linea de líquido | gl | 1 | 25.01 | 25.01
65 | 02 | Cartuchos de filtro de líquido en la central (incluido en C.F.) | gl | 1 | 0 | 0
65 | 03 | Cartuchos de filtros de succión (incluido en C.F.) | gl | 1 | 0 | 0
70 |  | SISTEMA DE CONTROL
70 | 01 | Sistema Control Centralizado | gl | 1 | 11446.945 | 11446.945
70 | 02 | Sensores y cableado | gl | 1 | 1393.744 | 1393.744
70 | 03 | Transformadores de repuesto | gl | 1 | 2121.376 | 2121.376
80 |  | INSTALACION ELECTRICA
80 | 01 | Tableros Eléctricos | gl | 1 | 16439.6034 | 16439.6034
80 | 02 | Canalizaciones y Cableados | gl | 1 | 8803.6948 | 8803.6948
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 217808.3287
91 | 01 | Puesta en Marcha y Regulacion | gl | 1 | 33718.7 | 33718.7
92 | 01 | Pruebas de Funcionamiento | gl | 1 | 12471.3 | 12471.3
94 | 01 | Mantenimiento por 2 (dos) AÑOS | gl | 1 | 7812 | 7812
|  | TOTAL SERVICIOS |  |  | USD | 54002
NE17-00176
PLANILLA DE COTIZACION CAMARAS FRIGORIFICAS
OBRA SUPERMERCADO STOCK CIUDAD NUEVA
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO - CAMARAS
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
| 01 | Paneles Cámaras Media Temp. y Sect. Elaboración | m2 | 1539.5276 | 27.0532 | 41649.1376
| 02 | Paneles Cámara Congelados | m2 | 99.0194 | 34.4664 | 3412.8477
| 04 | Materiales de la aislación de piso de las camaras de congelados | gl | 1 | 1328.8944 | 1328.8944
| 05 | Puertas de Cámaras Batientes Media Temp | cant | 7 | 716.3432 | 5014.4022
| 06 | Puertas de Cámaras Corredizas Media Temp | cant | 3 | 993.5483 | 2980.6448
| 07 | Puertas de Cámaras Corredizas Congelados | cant | 1 | 1422.9232 | 1422.9232
| 08 | Puertas Tipo Vaiven | cant | 20 | 862.3674 | 17247.3473
| 09 | Cortinas de Bandas | cant | 11 | 68.9845 | 758.8296
| 10 | Materiales Accesorios para Montaje de Paneles | gl | 1 | 7904.0817 | 7904.0817
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 81719.1085
| 11 | Mano de Obra | gl | 1 | 17204.7439 | 17204.7439
|  | TOTAL SERVICIOS |  |  | USD | 17204.7439
* Incluye termómetros para puertas frigorificas, válvulas alivio presión en camara BT, tornillería, selladores, zócalos sanitarios acero inox para todo el recorrido de camaras según plano enviado y pliego solicitado.
*** Incluye: Kit defensa de aluminio .
93 | 01 | Ingeniería, supervisión y documentación | gl | 1 | 3971.1 | 3971.1
RESUMEN GENERAL
OBRA SUPERMERCADO STOCK CIUDAD NUEVA
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
|  | EXHIBIDORAS |  |  |  | 145238.9285
|  | FRIO ALIMENTARIO |  |  |  | 217808.3287
|  | CAMARAS |  |  |  | 81719.1085
|  | Ingeniería, supervisión y documentación |  |  |  | 3971.1
|  | TOTAL GENERAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 448737.4657
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
|  | MONTAJE EXHIBIDORAS |  |  |  | 2550
|  | MONTAJE Y SOPORTE LOCAL FRIO ALIMENTARIO |  |  |  | 54002
|  | MONTAJE CAMARAS |  |  |  | 17204.7439
|  | TOTAL GENERAL SERVICIOS |  |  |  | 73756.7439
|  | TOTAL |  |  | USD | 522494.2096
|  | BONIFICACION EXTRA |  |  | USD | -30043.4171 | -0.0575
|  | TOTAL GENERAL NETO |  |  |  | 492450.7925
CONSIDERACIONES GENERALES
Capacidades y medidas: Epta Argentina S.A realiza la presente oferta en base a las capacidades y medidas ( potencia frigorífica y medidas del predio) establecidas en el presente pliego y sus anexos. En caso de que la obra sea efectivamente adjudicada a nuestra empresa realizaremos el recálculo de las mismas y en caso de divergencia sugeriremos a la Dirección de obra y al Comitente las modificaciones que entendamos necesarias para que la instalación frigorífica cumpla su finalidad, redefiniendo los precios presupuestados si así fuera necesario.
Confección y tramitación de los planos y permisos que sean necesarios para obtener de las autoridades y empresas competentes los permisos y autorizaciones necesarias para el inicio, desarrollo y finalización de la obra y habilitación para el uso o los usos previstos ( Municipalidad, Aguas y efluentes, Energía eléctrica, Gas, Colegios profesionales, etcétera) : Epta Argentina S. A. no se encargará de los mismos ya que por el tipo de bienes y servicios que provee no tiene calidad de constructor, proyectista y ejecutor ante los organismos públicos, o privados competentes, por tanto no se incluye en el precio conceptos tales como honorarios, aranceles, sellados, aportes, etcétera relacionados a las tareas mencionadas.
Garantía ( plazo – alcance): Epta Argentina S.A garantiza, por el plazo de un (2) años a contar desde la recepción provisoria, que los nuevos productos y la instalación se encuentran libres de defectos de manufactura y vicios al momento de la puesta en marcha. La obligación de Epta Argentina S.A bajo esta garantía estará limitada exclusivamente a reparar o reemplazar la/s parte/s, sin cargo. No se brinda ninguna otra garantía por tanto la extensión de la garantía no abarca los daños indirectos tales como pérdida de producto, etcétera.
Epta Argentina S.A. se comprometa a acudir con rapidez a constatar el defecto reportado por el cliente como asimismo se compromete a remediarlo con prontitud. El tiempo de respuesta será razonable con el defecto reportado y estará vinculado al tiempo de entrega, por parte del proveedor, de los repuestos que se requieran para realización de las reparaciones correspondientes.
Representante técnico: será un supervisor de obra altamente capacitado y con basta experiencia en el rubro, no siendo profesional de la Ingeniería ni de la Arquitectura.
Responsabilidad por faltantes: Epta Argentina S.A. responderá por los faltantes que cause su personal o sus proveedores en bienes del propietario , de otro contratista o de terceros en general solo en caso de que exista sentencia condenatoria por la comisión del delito imputado .
Normas de impacto ambiental: Epta Argentina S.A. informará al cliente los datos técnicos de los equipos y demás bienes provistos a efectos de que éste último analice, conforme la normativa vigente en la localidad de ubicación de los bienes y conforme la ubicación física que tendrán los mismos en el predio, si serán susceptibles o no de impactar en el medio ambiente, ocasionar ruidos molestos , vibraciones nocivas , etc.... Epta Argentina S.A. no será responsable por las eventuales reclamaciones al respecto.
Epta Argentina S.A. no proveerá, ante el faltante de suministro de energía eléctrica la provisión de Grupo electrógeno.
Epta Argentina S.A. informará qué empresa subcontratista prestará servicios en la obra una vez adjudicada la misma y consensuado el cronograma de obra.
En caso de que Epta ArgentinaS.A. provea el frio alimentario ( central de frio) las dimensiones de la sala de máquina y de plataforma de condensadores serán verificadas por la empresa al momento de realizar la ingeniería de detalle definitivo luego de adjudicada la obra, caso contrario la empresa deslinda responsabilidades por el optimo funcionamiento del equipamiento.
A cargo del cliente
* OBRA HÚMEDA
* ACOMETIDAS ELÉCTRICAS A TABLERO DE REPARTO
* MEDIO DE ELEVACIÓN Y/O IZAJE
* FLETE A OBRA , ACOPIO MATERIALES E IMPUESTOS
* TODO AQUELLO NO DESCRIPTO.
Forma de pago
* 15% ANTICIPO (FACTURACION LOCAL + IVA). SALDO CON CARTA DE CREDITO A 90 DIAS
Fecha de entrega
* A CONVENIR
Validez de la oferta
* 15 días
Sin otro particular, saluda atentamente
WALTER BUENO
EPTA ARGENTINA S.A.