## Sheet1
STOCK SAN LORENZO 14 02 2017
AR-bertolf-170125-48048
PLANILLA DE COTIZACION EXHIBIDORAS
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO - EXHIBIDORAS
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
| 01 | Heladeras Mural Vegetales 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 3 | 3450.6409 | 10351.9228
| 02 | Heladeras Murales con Puertas Carnes 2,50 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 4174.1958 | 8348.3915
| 03 | Heladeras Mostrador Carnes 3,75 m | u | 2 | 4305.8019 | 8611.6038
| 04 | Heladeras Mostrador Pollos 2,50 m | u | 1 | 3558.514 | 3558.514
| 05 | Heladeras Murales conPuertas Pollos 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 1 | 5332.1957 | 5332.1957
| 06 | Heladeras Mural con Puertas Rotiseria 3,75 m | u | 1 | 5017.9893 | 5017.9893
| 07 | Heladeras Mostrador Confiteria 23,75 m | u | 1 | 4955.0931 | 4955.0931
| 08 | Heladeras Mural con PuertasTortas 1,87 m | u | 1 | 3547.7124 | 3547.7124
| 09 | Heladeras Mural con Puertas Lacteos 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 3 | 5081.019 | 15243.0569
| 10 | Heladeras Mural con PuertasPastas 3,75 m; Prof. 0,90 m; Alt. 2,0 m | u | 2 | 5026.5856 | 10053.1713
| 11 | Heladera Mostrador Fiambres 3,75 m | u | 1 | 4059.3138 | 4059.3138
| 12 | Heladera Mostrador Fiambres 2,50 m | u | 3 | 3289.5757 | 9868.7272
| 13 | Heladera Mostrador Fiambres 1,25 m | u | 2 | 1489.2826 | 2978.5653
| 14 | Heladera Mostrador Fiambres ESQ | u | 4 | 1916.1621 | 7664.6482
| 15 | Heladeras de 5 Puertas Bebidas; Prof. 0,90 m | u | 4 | 5632.8865 | 22531.5459
| 16 | Heladeras de 3 Puertas Bebidas; Prof. 0,90 m | u | 1 | 3600.4694 | 3600.4694
| 17 | Heladera de 5 Puertas para Congelados Carnes | u | 1 | 5805.3332 | 5805.3332
| 18 | Heladera de 4 Puertas para Congelados Carnes | u | 1 | 4818.3496 | 4818.3496
| 19 | Heladera de 2 Puertas para Congelados Carnes | u | 2 | 2826.0871 | 5652.1743
| 20 | Exhibidora Mostrador calor (seco) DH 125 | u | 2 | 3348.5582 | 6697.1164
| 21 | Exhibidora Mostrador calor (baño Maria) BM 125 | u | 3 | 3867.6783 | 11603.0348
| 22 | Exhibidora Mural calor (seco) DH 093 | u | 1 | 2110.173 | 2110.173
| 23 | Resistencia Electricas de repuesto Mostrador 250 | u | 1 | 23.3514 | 23.3514
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mostrador 375 | u | 1 | 42.8108 | 42.8108
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mural 250 | u | 1 | 20.7568 | 20.7568
|  | Resistencia Electricas de repuesto Mural 375 | u | 1 | 28 | 28
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  | USD | 162524.0208
NE17-00039-10
PLANILLA DE COTIZACION FRIO ALIMENTARIO
OBRA SUPERMERCADO STOCK SAN LORENZO
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
10 | 01 | Central Frigorífica (Compresores:5 x 35 HP) | cant | 1 | 46301.5972 | 46301.5972 | 103385.1
20 | 01 | Condensadores (CXA-3681) | cant | 2 | 14178.11 | 28356.22 | 63519.008
30 | 01 | Grupo Bombeador - Enfriador de Glicol | cant | 1 | 50151.5972 | 50151.5972 | 105122.6013
40 | 01 | Unidad Condensadora Baja Temperatura p/Cámara (por aire) | cant | 1 | 7538.5139 | 7538.5139 | 31945.55
50 | 01 | Un. Condens. Baja Temp. p/Heladeras (por glicol) insonorizada | cant | 2 | 4153.7222 | 8307.4444 | 15340.185
30 |  | EVAPORADORES
30 | 01 | Cámara Carnes | cant | 2 | 1394.3859 | 2788.7717
30 | 02 | Cámara Pollos | cant | 1 | 1030.1603 | 1030.1603
30 | 03 | Cámara Frutas | cant | 1 | 975.7983 | 975.7983
30 | 04 | Cámara Verduras | cant | 1 | 1759.5174 | 1759.5174
30 | 05 | Cámara Cocidos | cant | 1 | 743.8537 | 743.8537
30 | 06 | Cámara Crudos | cant | 1 | 743.8537 | 743.8537
30 | 07 | Cámara Fiambres y Quesos | cant | 1 | 900.5975 | 900.5975
30 | 08 | Cámara Lacteos | cant | 1 | 900.5975 | 900.5975
30 | 09 | Cámara Panaderia y Confiteria | cant | 1 | 618.821 | 618.821
30 | 10 | Preparación de Carnes | cant | 1 | 1063.6836 | 1063.6836
30 | 11 | Preparación de Pollos | cant | 1 | 860.732 | 860.732
30 | 12 | Preparación de Frutas y Verduras | cant | 1 | 860.732 | 860.732
30 | 13 | Preparación de Fiambres | cant | 1 | 587.1098 | 587.1098
30 | 14 | Cámara Congelados | cant | 1 | 1329.1514 | 1329.1514
| 15 | Resistencias de repuesto para evaporador L87ME | cant | 1 | 168.65 | 168.65
31 |  | EVAPORADORES REPUESTO
31 | 01 | Cámara Carnes | cant | 1 | 1220.4274 | 1220.4274
31 | 02 | Cámara Lacteos | cant | 1 | 749.2899 | 749.2899
31 | 03 | Cámara Congelados | cant | 1 | 1329.1514 | 1329.1514
0
40 | 01 | Refrigerante R404A | gl | 1 | 993.9963 | 993.9963 | 2351.7198
41 | 01 | Lubricante | gl | 1 | 1865.6543 | 1865.6543 | 1553.4093
42 | 01 | Propilenglicol | gl | 1 | 5024.9469 | 5024.9469 | 11388.657
50 |  | CAÑERIAS
50 | 01 | Caños de cobre | gl | 1 | 6151.9686 | 6151.9686 | 10982.1873
50 | 02 | Accesorios de cobre | gl | 1 | 756.7832 | 756.7832 | 1220.243
50 | 03 | Soportes, grampas y bandejas | gl | 1 | 2137.6617 | 2137.6617 | 3672.8388
50 | 04 | Aislaciones | gl | 1 | 1147.3751 | 1147.3751 | 1950.6286
50 | 05 | Material y gases de soldadura (incluyendo Nitrogeno para barrido y presurizacion) | gl | 1 | 0 | 0 | 4998.8225
50 | 06 | Caños de polipropileno | gl | 1 | 20493.8188 | 20493.8188 | 41301.4728
50 | 07 | Accesorios de polipropileno | gl | 1 | 4758.7662 | 4758.7662 | 4589.3421
60 |  | VALVULAS
60 | 01 | Válvulas termostaticas | gl | 1 | 29.1856 | 29.1856 | 0
60 | 02 | Válvulas solenoides | gl | 1 | 254.6008 | 254.6008 | 384.2881
60 | 03 | Válvulas esfericas | gl | 1 | 827.7696 | 827.7696 | 2595.5763
60 | 04 | Válvulas control glicol | gl | 1 | 2599.9777 | 2599.9777 | 21711.4191
65 |  | FILTROS |  |  |  | 0
65 | 01 | Filtros de linea de líquido | gl | 1 | 34.8445 | 34.8445 | 2056.7341
65 | 02 | Cartuchos de filtro de líquido en la central (incluido en C.F.) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
65 | 03 | Cartuchos de filtros de succión (incluido en C.F.) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
70 |  | SISTEMA DE CONTROL
70 | 01 | Sistema Control Centralizado | gl | 1 | 11123.2917 | 11123.2917 | 44544.675
70 | 02 | Sensores y cableado | gl | 1 | 1405.25 | 1405.25 | 6478.5
70 | 03 | Transformadores de repuesto (UPS 500VA AUTONOMIA 12 HS) | gl | 1 | 1069.4444 | 1069.4444 | 5250
80 |  | INSTALACION ELECTRICA
80 | 01 | Tableros Eléctricos | gl | 1 | 16871.5556 | 16871.5556 | 56672.175
80 | 02 | Canalizaciones y Cableados | gl | 1 | 8338.6452 | 8338.6452 | 25911.1617
|  | Kit alarma hombre encerrado | uni. | 11 | 158.084 | 1738.9244 | 6725.7573
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 246910.7322
RA16-0618
PLANILLA DE COTIZACION CAMARAS FRIGORIFICAS
OBRA SUPERMERCADO STOCK SAN LORENZO
DIVISION - FRIO ALIMENTARIO - CAMARAS
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
| 01 | Paneles Cámaras Media Temp. y Sect. Elaboración | m2 | 1870 | 31.0591 | 58080.4813
| 02 | Paneles Cámara Congelados | m2 | 83 | 39.5888 | 3285.8698
| 03 | Materiales de la aislación de piso de las camaras de media temp.(No cotiza) | gl | 1 | 0 | 0
| 04 | Materiales de la aislación de piso de las camaras de congelados | gl | 1 | 710.8385 | 710.8385
| 05 | Puertas de Cámaras Batientes Media Temp | cant | 5 | 790.526 | 3952.6299
| 06 | Puertas de Cámaras Corredizas Media Temp | cant | 5 | 1350.3677 | 6751.8385
| 07 | Puertas de Cámaras Corredizas Congelados | cant | 1 | 1633.1434 | 1633.1434
| 08 | Puertas Tipo Vaiven | cant | 19 | 803.9806 | 15275.6318
| 09 | Cortinas de Bandas | cant | 30 | 87.2208 | 2616.6251
| 10 | Materiales Accesorios para Montaje de Paneles | gl | 1 | 12173.9408 | 12173.9408
|  | TOTAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 104480.9991
* Incluye termómetros para puertas frigorificas, válvulas alivio presión en camara BT, tornillería, selladores, zócalos sanitarios acero inox para todo el recorrido de camaras según plano enviado y pliego solicitado.
*** Incluye: Kit defensa de aluminio .
93 | 01 | Ingeniería, supervisión y documentación | gl | 1 | 4868.1895 | 4868.1895 | 0
RESUMEN GENERAL
OBRA SUPERMERCADO STOCK SAN LORENZO
|  | Descripción | Unid. | Cant. | P. Unitario | Subtotales
|  | EXHIBIDORAS |  |  |  | 162524.0208
|  | FRIO ALIMENTARIO |  |  |  | 246910.7322
|  | CAMARAS |  |  |  | 104480.9991
|  | Ingeniería, supervisión y documentación |  |  |  | 4868.1895
|  | TOTAL GENERAL FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 518783.9416
|  | BONIFICACION EXTRA |  |  | USD | -36314.8759
|  | TOTAL NETO FCA ROSARIO - ARGENTINA |  |  |  | 482469.0657
CONSIDERACIONES GENERALES
Capacidades y medidas: Epta Argentina S.A realiza la presente oferta en base a las capacidades y medidas ( potencia frigorífica y medidas del predio) establecidas en el presente pliego y sus anexos. En caso de que la obra sea efectivamente adjudicada a nuestra empresa realizaremos el recálculo de las mismas y en caso de divergencia sugeriremos a la Dirección de obra y al Comitente las modificaciones que entendamos necesarias para que la instalación frigorífica cumpla su finalidad, redefiniendo los precios presupuestados si así fuera necesario.
Confección y tramitación de los planos y permisos que sean necesarios para obtener de las autoridades y empresas competentes los permisos y autorizaciones necesarias para el inicio, desarrollo y finalización de la obra y habilitación para el uso o los usos previstos ( Municipalidad, Aguas y efluentes, Energía eléctrica, Gas, Colegios profesionales, etcétera) : Epta Argentina S. A. no se encargará de los mismos ya que por el tipo de bienes y servicios que provee no tiene calidad de constructor, proyectista y ejecutor ante los organismos públicos, o privados competentes, por tanto no se incluye en el precio conceptos tales como honorarios, aranceles, sellados, aportes, etcétera relacionados a las tareas mencionadas.
Garantía ( plazo – alcance): Epta Argentina S.A garantiza, por el plazo de un (2) años a contar desde la recepción provisoria, que los nuevos productos y la instalación se encuentran libres de defectos de manufactura y vicios al momento de la puesta en marcha. La obligación de Epta Argentina S.A bajo esta garantía estará limitada exclusivamente a reparar o reemplazar la/s parte/s, sin cargo. No se brinda ninguna otra garantía por tanto la extensión de la garantía no abarca los daños indirectos tales como pérdida de producto, etcétera.
Epta Argentina S.A. se comprometa a acudir con rapidez a constatar el defecto reportado por el cliente como asimismo se compromete a remediarlo con prontitud. El tiempo de respuesta será razonable con el defecto reportado y estará vinculado al tiempo de entrega, por parte del proveedor, de los repuestos que se requieran para realización de las reparaciones correspondientes.
Representante técnico: será un supervisor de obra altamente capacitado y con basta experiencia en el rubro, no siendo profesional de la Ingeniería ni de la Arquitectura.
Responsabilidad por faltantes: Epta Argentina S.A. responderá por los faltantes que cause su personal o sus proveedores en bienes del propietario , de otro contratista o de terceros en general solo en caso de que exista sentencia condenatoria por la comisión del delito imputado .
Normas de impacto ambiental: Epta Argentina S.A. informará al cliente los datos técnicos de los equipos y demás bienes provistos a efectos de que éste último analice, conforme la normativa vigente en la localidad de ubicación de los bienes y conforme la ubicación física que tendrán los mismos en el predio, si serán susceptibles o no de impactar en el medio ambiente, ocasionar ruidos molestos , vibraciones nocivas , etc.... Epta Argentina S.A. no será responsable por las eventuales reclamaciones al respecto.
Epta Argentina S.A. no proveerá, ante el faltante de suministro de energía eléctrica la provisión de Grupo electrógeno.
Epta Argentina S.A. informará qué empresa subcontratista prestará servicios en la obra una vez adjudicada la misma y consensuado el cronograma de obra.
En caso de que Epta ArgentinaS.A. provea el frio alimentario ( central de frio) las dimensiones de la sala de máquina y de plataforma de condensadores serán verificadas por la empresa al momento de realizar la ingeniería de detalle definitivo luego de adjudicada la obra, caso contrario la empresa deslinda responsabilidades por el optimo funcionamiento del equipamiento.
A cargo del cliente
* OBRA HÚMEDA
* ACOMETIDAS ELÉCTRICAS A TABLERO DE REPARTO
* MEDIO DE ELEVACIÓN Y/O IZAJE
* FLETE A OBRA , ACOPIO MATERIALES E IMPUESTOS
* TODO AQUELLO NO DESCRIPTO.
Forma de pago
CARTA DE CREDITO PAGADERA A 90 DIAS DE FECHA DE EMBARQUE
Fecha de entrega
* A CONVENIR
Validez de la oferta
* 15 días
Sin otro particular, saluda atentamente
WALTER BUENO
EPTA ARGENTINA S.A.